## Slide 1: K-Wert Messsystem Automatisierungsprojekt
Andreas Schmidt
Stefan Steirer
Wolfgang Weingraber

## Slide 2: Übersicht
Projektbeschreibung
Projektzeitplan
Präsentation Einzelteile
Produktpräsentation (Video)
Ergebnisse
Lessons Learned
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 3: Projektbeschreibung
k-Wert ermitteln
Messvorrichtung
  austauschbare Proben
  GUI
Ziele
  Physisches System
  Implementierung Messsoftware
  Visualisierung / Interaktion
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 4: Projektzeitplan
Berechnungs-konzept
System-konzept
Aufbau-konzept
Schaltplan
Testaufbau
Mess-Software
Konstruktion
Fertigung
Aufbau
MATLAB Modell
Visualisierungs-Software
Validierungs-messungen
22.12.2021
17.09.2021
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 5: Berechnungskonzept
Berechnungsgrundlage
  Wärmedurchgang
  Wärmeenergie
Temperatur in Messkammer
Heiztemperatur (konstant)
Wärmedurchgang an Probe
Probe
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 6: Berechnungskonzept
Diskretisiertes Signal
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 7: MATLAB-Modell
Wärmedurchgang
  I: Temperaturverlauf
  O: übertragene Wärmemenge
Zweck
  Systemverhalten
  Div. Temperaturverläufe
  Ergebnis-Validierung
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 8: Visualisierung
Main areas
  Control-Buttons
  Info-Labels
  Temperaturverlauf
Python script
  TKinter
  NumPy
  Matplotlib
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 9: Systemkonzept
Funktionen
Heizen auf 50 °C
Temperatur messen
Grafische Darstellung
Versorgung über Netz
Komponenten
Raspberry Pi 3B
7“ Touchscreen
PT100
Peltier-Element
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 10: Connector PCBA
Schaltplan
Autodesk Eagle
Layout
Bedrahtete Bauteile
Zwei Lagen Aufbau
Bestückte PCBA
Auf Raspberry Pi gesteckt
Komponenten werden angesteckt
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 11: Testaufbau
Aufbau
Aufbau aus Aluminium Platten
Zwei PT100 und ein Peltier-Element
Touchscreen und Raspberry PI 3B
Nutzung
Überprüfung vom Systemkonzept
Test der Systemkomponenten
Erstellen/Testen der Mess-Software
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 12: Mess-Software
Alle Module werden importiert
SPI Schnittstelle und PWM Ausgang festgelegt
Werte von PID Regler initialisiert
Startwerte gesetzt
Messung und Regelung der Temperatur
Berechnungsvorgang vom K-Wert
Funktion der Button Starten und Reset
Messablauf und Berechnung wird gestartet
Daten werden dargestellt auf GUI
Erstellung aller GUI Elemente
Button, Textfelder und Diagramm
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 13: Konzept
Prüfkammer
  Abgedichtet
  Isoliert
Wärmeeinbringung
 Peltier- Element
Temperaturmessung
 PT100
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 14: Konstruktion
Zweck
  Einhausung
  Aufnahme aller Komponenten
  Erschaffung einer „Einheit“
Herausforderung
  „Fertigungsgerecht“
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 15: Fertigung
3D – PLA – Druck
Herausforderung
  Begrenzter Druckbereich
   210 x 210 x 280 mm
  Teils schwierige Strukturen
  Dichtflächen
  Druckzeit ca. 36 h
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 16: Aufbau
Physisches System
Herausforderung
  Fertigung / Komplementierung
  Isolierung / Dichtflächen
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 17: Produktpräsentation
K-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 18: Ergebnisse / Validierung
Info | Testlauf 1 | Testlauf 2
Material | AlMg3 | Fichte
Dicke | 5 mm | 5 mm
Messdauer | 70 min | 70 min
ΔT | 26,2°C - 31,3°C | 31,6°C - 33,6°C
k-Wert (gemessen) | 0,0391 W/m²K | 0,0175 W/m²K
k-Wert (theoretisch) | 0,9999 W/m²K | 0,9629 W/m²K
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 19: Mögliche Ungenauigkeiten
50°C bei Messstart nur an PT100, nicht an Probe
Wärmedurchgang an Innenwand der Messkammer
Keine homogene Temperaturverteilung in Messkammer
Abdichtung zwischen Probe und Kammer
Großer Einfluss von Wärmeübergang (alpha) in theoretischem k-Wert, genaue Werte unbekannt
Messung nicht unter Laborbedingungen
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 20: Lessons Learned
Frühzeitige Validierung der theor. Berechnung
Abweichung Komponenten Testaufbau
Definition/Abmessungen Testprobe
Maximaltemperatur Peltierelement (Regelung)
Homogene Temperaturverteilung in Kammer
> Probendicken wegen Wärmekonvektion
Materialanforderungen
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 21: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber

## Slide 22: Anhang: Messwerte Testlauf 1
k-Wert Messsystem 22.12.2021– Andreas Schmidt, Stefan Steirer und Wolfgang Weingraber